## Slide 1
Validazione di uno strumento di misurazione
Notes: <number>

## Slide 2
Notes: <number>

## Slide 3
0,1 mm
Notes: <number>

## Slide 4
Confronto col
“gold standard”
Notes: <number>

## Slide 5
media = 67
media = 68
Notes: <number>

## Slide 6
Notes: <number>

## Slide 7
Notes: <number>

## Slide 8
1
2
4
8
16
1
2
4
8
16
Pellicola fotografica
Fotocamera digitale
ng
Notes: <number>

## Slide 9
Messa a punto di un metodo:
misurazione relativa del DNA in una popolazione cellulare
Notes: <number>

## Slide 10
Control
Cyclin D1/cdk4
2N
2N > DNA < 4N
Come misurare l’aumento relativo di DNA?
Notes: <number>

## Slide 11
Estrazione del DNA e quantificazione allo spettrofotometro
Notes: <number>

## Slide 12
Cambiamento di strategia:
utilizzo del Picogreen
Notes: <number>

## Slide 13
Notes: <number>

## Slide 14
R2 > 0.9999
Dati semplificati e modificati a scopo didattico
Notes: <number>

## Slide 15
R2 = 0.999
Dati semplificati e modificati a scopo didattico
Notes: <number>

## Slide 16
Dati semplificati e modificati a scopo didattico
Notes: <number>

## Slide 17
Dati semplificati e modificati a scopo didattico
Questo è un esperimento di ricostruzione
54
51
56
Notes: <number>

## Slide 18
Microfluorimetria
Notes: <number>

## Slide 19
Una chiara distinzione fra valutazioni semiquantitative, misurazioni quantitative relative e quantitative assolute è fondamentale
La misurazione possiede caratteristiche che devono essere ben conosciute e comprese per interpretarla correttamente
È essenziale conoscere i principi che governano qualsiasi metodo o strumento di misurazione si utilizzi
Non essere consapevoli dei pregi e dei limiti di un metodo di misurazione può portare a farne un uso non corretto e generare gravi errori
Se non ci fidiamo dei risultati forniti da uno strumento, validiamolo
Punti notevoli